ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТЕПЛОИНВЕСТ»

634050, Томская обл., г. Томск, ул. Березовая, 10

ИНН 7017465920  КПП 701701001 ОГРНИП 1197031064526

Утверждаю:

Начальник котельных

ООО «ТеплоИнвест»

С.В. Андреев

_______________

«____» _____________2026 г.

План

мероприятий по ремонту источников теплоснабжения, планируемых к выполнению в летний период 2026 года

| Мероприятие | Котельные | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка технического состояния запорно-регулирующей арматуры; 2. Механическая чистка дымогарных труб котлов; 3. Промывка котлов; 4. Отмывка расходомеров, теплообменников тепловой сети и ГВС. | ДЮСШ №2 Нефтебаза Белочка ДРСУ Бассейн | 31.08.2026 | Шишкин А.В.. |
|  | ВЭС Центральная ПУ-24 ЦКР | 31.08.2026 | Вагин. С.А. |
|  | Гагарина П. Морозова Лесозавод СОШ №6 | 31.08.2026 | Игнатенко А.А. |
|  | Дружба АЦРБ ХДСУ ПМК-16 | 31.08.2026 | Асташов И.А. |

Начальник котельных 						                                                                                                                          Андреев С.В.