СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.04.2021 г.		                	                                                                                № 252

г. Асино

О внесении изменений в решение Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 № 74 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями законодательства,

Совет Асиновского городского поселения  РЕШИЛ:

- В решение Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 № 74 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение» (далее – Решение, Правила) внести следующие изменения:

- В преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области»  заменить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Томской области, и порядке определения границ прилегающих территорий».

- Правила дополнить разделами 13-15 следующего содержания: «13. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм

57. На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды площадок: для игр детей (далее - детские площадки), отдыха взрослых (далее - площадки для отдыха и досуга), занятий спортом (далее - спортивные площадки), стоянки, парковки автомобилей (далее - площадки автостоянок), площадки для выгула животных.

58. Размеры, расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, расстояния между площадками, требования к их обустройству должны соответствовать требованиям действующего федерального законодательства, строительных и санитарных норм и правил.

59. Уборка и содержание площадок, предусмотренных пунктом 57 настоящих Правил, а также малых архитектурных форм осуществляется силами и средствами собственников (владельцев) данных площадок, малых архитектурных форм.

60. Размещаемое на площадках оборудование должно быть исправно, устойчиво закреплено, соответствовать техническим нормам и стандартам, обеспечивающим безопасность при эксплуатации такого оборудования.

61. Территории площадок должны быть очищены от мусора, в зимний период - от снега, наледи и сосулек. Элементы благоустройства, расположенные на площадках, должны быть чистыми, окрашенными, находиться в технически исправном состоянии, не иметь повреждений.

- 14. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

- 62. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.

- 63. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории муниципального образования должны быть обеспечены:

1) минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;

2) непрерывность системы пешеходных коммуникаций;

3) возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения;

4) высокий уровень благоустройства и озеленения.

- 15. Организация стоков ливневых вод

64. Организация сбора, отведения ливневых вод, а также их эксплуатация должна обеспечиваться собственником (владельцем) земельного участка, если иное не предусмотрено законом или договором, в соответствии с техническими нормами и правилами.

65. Отвод поверхностных вод в самотечном режиме следует предусматривать в водотоки и водоемы с учетом условий и требований природоохранного законодательства через соответствующие гидротехнические устройства (выпуски).

66. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

67. Размещение подземных водосточных трубопроводов ливневой канализации по отношению к зданиям, сооружениям, зеленым насаждениям и их взаимное расположение должны исключать возможность повреждения близко расположенных сетей и зеленых насаждений, подмыва фундаментов зданий и сооружений, а также обеспечивать возможность ремонта сетей без затруднений для движения транспорта».

3) Разделы 13 -16 Правил считать разделами 16 - 19 соответственно.

4) Пункты 57 - 75 Правил считать пунктами 68 - 86 соответственно.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru,  а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70,  и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета

Асиновского городского поселения                                                                    Н. В. Седюкова

Глава Асиновского городского поселения                                                         А. Г. Костенков