## АЦРБ
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район Асиновский Организация МУП АГП "Энергия-Т3" Котельная "АЦРБ"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
1 | 292 | 4 | 150 | 2 | канальная | 51.3 | 42.4 | 10.3201 | Мин. вата | до 1990
3 | 16.6 | 0 | 65 | 2 |  | 51.3 | 42.4 | 0.11017 | Мин. вата | до 1990
4 | 78.3 | 0 | 32 | 2 |  | 51.3 | 42.4 | 0.12595 | Мин. вата | до 1990
Отопление (надземный способ прокладки)
2 | 54.2 | 0 | 32 | 2 | надземная | 51.3 | 42.4 | 0.08718 | Мин. вата | до 1990
Итого | 441.1 | 4 | [5 empty] | 10.6434
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
1 | 242 | 0 | 80 | 2 | канальная | 65 | 55 | 2.4328 | Мин. вата | до 1990
2 | 49 | 0 | 50 | 2 |  | 65 | 55 | 0.19242 | Мин. вата | до 1990
3 | 84.7 | 0 | 25 | 2 |  | 65 | 55 | 0.083154 | Мин. вата | до 1990
4 | 10.2 | 0 | 15 | 2 |  | 65 | 55 | 0.003605 | Мин. вата | до 1990
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
5 | 46.2 | 0 | 25 | 2 | надземная | 51.3 | 42.4 | 0.045357 | Мин. вата | до 1990
Итого | 432.1 | 0 | [5 empty] | 2.7574
Всего | 873.2
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель _____________________ / С.А. Храмцов /
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/
1746.4

## Бассейн
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район г. Асино Организация МУП АГП "Энергия-Т3" котельная "Бассейн"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
| 123 | 0 | 125 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 3.0189 | ППУ | 2013
Отопление (надземный способ прокладки)
Итого | 123 | 0 | [5 empty] | 3.0189
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
| 123 | 0 | 65 / 40 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2013
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
Итого | 123 | 0 | [5 empty] | #VALUE!
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /С.А. Храмцов/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел. 2-51-51
ср. диаметр, мм | отопление | ГВС | Общий
| #REF! | #VALUE! | #REF!

## ВЭС
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район г. Асино Организация МУП АГП "Энергия-Т3" Котельная "ВЭС"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
5 | 160.5 | 0 | 40 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.40338 | ППУ | 2011
2 | 23 | 1 | 80 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.23122 | ППУ | 2011
4 | 51 | 0 | 50 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.20028 | ППУ | 2011
21 | 18.8 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.073827 | мин.вата | 1992
39 | 94.1 | 1 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 1.4781 | URSA | 2014
23 | 15.5 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.15582 | мин.вата | 1997
24 | 7 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.027489 | мин.вата | 1996
1 | 81 | 0 | 200 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 5.0894 | ППУ | 2011
25 | 95.4 | 2 | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 3.3717 | мин.вата | 1980
26 | 93.9 | 0 | 125 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 2.3047 | мин.вата | 1980
27 | 639.8 | 4 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 10.05 | мин.вата | 1980
28 | 239.2 | 6 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 2.4047 | мин.вата | 1980
46 | 14 | 0 | 80 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2018
47 | 26 | 0 | 65 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2018
48 | 83 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2018
29 | 50.2 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.33316 | мин.вата | 1980
3 | 46.3 | 0 | 65 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.30728 | ППУ | 2011
43 | 120.1 | 1 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.79706 | URSA | 2017
50 | 69.5 | 0 | 65 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2018
49 | 50 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2018
| 92.7 | 1 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2019
30 | 12.1 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.047517 | мин.вата | 1980
31 | 63 | 5 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.2474 | мин.вата | 1980
42 | 12 | 1 | 50 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.047124 | ППУ | 2016
41 | 17 | 1 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.066759 | ППУ | 2016
32 | 82.5 | 1 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.20735 | мин.вата | 1980
| 11 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2019
33 | 6.5 | 0 | 32 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.010455 | мин.вата | 1980
22 | 6.5 | 0 | 32 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.010455 | ППУ | 2017
51 | 10.1 | 0 | 32 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2018
| 28 | 0 | 32 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2019
34 | 47.2 | 0 | 25 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.046338 | мин.вата | 1980
44 | 36.7 | 1 | 20 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.023059 | URSA | 2017
Отопление (надземный способ прокладки)
6 | 665.4 | 0 | 300 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 94.0687 | URSA | 2008
7 | 332.6 | 0 | 250 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 32.6529 | URSA | 2008
20 | 334.1 | 0 | 250 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 32.8002 | мин.вата | 2002
40 | 42 | 0 | 250 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 4.1233 | URSA | 2014
8 | 32 | 0 | 200 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 2.0106 | URSA | 2011
9 | 71.8 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 2.5376 | URSA | 2007
10 | 152.1 | 0 | 125 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 3.7331 | URSA | 2007
13 | 98.8 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.5519 | URSA | 2010
35 | 43.5 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.43731 | мин.вата | 1980
11 | 101 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.0154 | мин.вата | 2007
14 | 27.7 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.27847 | URSA | 2010
45 | 6.3 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.063335 | URSA | 2018
12 | 85.5 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.56743 | URSA | 2007
19 | 37.3 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.24755 | URSA | 2011
38 | 8 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.031416 | URSA | 2008
15 | 22 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.086394 | URSA | 2014
16 | 120 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.30159 | URSA | 2012
17 | 4 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.006434 | URSA | 2011
36 | 80.1 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.31455 | мин.вата | 1980
18 | 5.2 | 0 | 25 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.0051051 | URSA | 2011
Итого | 4673 | 25 | [5 empty] | 204.7679
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
2 | 46.3 | 0 | 40 / 32 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2011
3 | 160.5 | 0 | 32 / 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2011
14 | 18.8 | 0 | 25 / 20 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1994
31 | 94.1 | 0 | 50 / 40 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2014
38 | 40 | 0 | 50 / 40 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2018
39 | 83 | 0 | 50 / 40 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2018
| 22 | 0 | 50 / 40 | 3 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2019
16 | 15.5 | 0 | 65 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1997
17 | 7 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.027489 | мин.вата | 1996
1 | 81 | 0 | 80 / 65 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2011
18 | 112.3 | 0 | 100 / 80 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1980
15 | 47 | 0 | 100 / 65 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1980
19 | 142.3 | 0 | 80 | 2 | канальная | 65 | 55 | 1.4306 | мин.вата | 1980
43 | 30 | 0 | 80 / 65 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1980
44 | 15.9 | 0 | 80 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1981
20 | 137 | 0 | 65 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.90922 | мин.вата | 1980
45 | 95.2 | 0 | 65 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1980
21 | 153.9 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.60436 | мин.вата | 1980
23 | 100 | 0 | 40 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.25133 | мин.вата | 1980
35 | 120.1 | 0 | 40 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2017
42 | 50 | 0 | 40 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2018
41 | 69.5 | 0 | 40 / 32 | 2 | бесканальная | 65 | 55 |  | URSA | 2018
| 70.7 | 0 | 40 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2019
24 | 88.7 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.14267 | мин.вата | 1980
33 | 12 | 0 | 32 | 2 | бесканальная | 65 | 55 |  | ППУ | 2016
34 | 17 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | ППУ | 2016
| 11 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2019
22 | 14 | 0 | 32 / 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1980
25 | 33.8 | 0 | 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.033183 | мин.вата | 1980
40 | 10.1 | 0 | 25 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | 0.0099157 | ППУ | 2018
| 28 | 0 | 25 / 20 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2019
26 | 12.3 | 0 | 20 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.0077283 | мин.вата | 1980
36 | 36.7 | 0 | 20 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2017
46 | 6.5 |  | 20 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2005
27 | 47.2 | 0 | 20 / 15 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 1980
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
4 | 998 | 0 | 125 / 80 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2008
32 | 42 | 0 | 125 / 80 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2014
10 | 32 | 0 | 80 / 65 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2011
5 | 334.1 | 0 | 65 / 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 2004
29 | 43.5 | 0 | 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.17082 | мин.вата | 1980
6 | 71.8 | 0 | 100 / 80 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2007
7 | 152.1 | 0 | 65 / 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2007
8 | 85.5 | 0 | 50 / 40 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 2007
37 | 6.3 | 0 | 50 / 40 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2018
11 | 98.8 | 0 | 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.38799 | URSA | 2010
9 | 101 | 0 | 40 / 32 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | мин.вата | 2007
30 | 8 | 0 | 32 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.012868 | URSA | 2008
13 | 28.1 | 0 | 40 / 32 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2011
12 | 120 | 0 | 32 / 20 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2012
47 | 22 | 0 | 25 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.021598 | URSA | 2014
Итого | 4172.6 | 0 | [5 empty] | 44.74
8845.6
Руководитель организации _____________________ /С.А. Храмцов/
Исполнитель _____________________/Е.С. Грязнов / тел. 2-51-51

## ПМК-16
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район г. Асино Организация МУП АГП "Энергия-Т3" БМК "ПМК-16 база"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
16 | 22.4 | 1 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.14866 | ППУ | 2017
10 | 55 | 1 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.36501 | Мин. вата | 2015
11 | 42 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.16493 | Мин. вата | 2015
12 | 24 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.060319 | Мин. вата | 2015
17 | 70 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.17593 | ППУ | 2017
13 | 66.3 | 0 | 32 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2015
Отопление (надземный способ прокладки)
7 | 80 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.2566 | Мин. вата | 1980
1 | 54 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.84823 | URSA | 2008
2 | 97.7 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.6484 | URSA | 2008
3 | 70 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.27489 | URSA | 2008
4 | 34.3 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.086205 | URSA | 2008
5 | 204.8 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.32942 | URSA | 2008
14 | 25.8 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.041499 | URSA | 2015
15 | 36.3 | 0 | 25 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.035637 | URSA | 2015
Итого | 882.6 | 2 | [5 empty] | 4.3586
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
7 | 22.4 | 0 | 40 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2017
5 | 55 | 0 | 50 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2015
8 | 70 |  | 32 / 25 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | #VALUE! | ППУ | 2017
6 | 66 | 0 | 25 / 20 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2015
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
4 | 80 | 0 | 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.31416 | Мин. вата | 1980
1 | 54 | 0 | 40 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.13572 | URSA | 2008
2 | 68 | 0 | 20 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.042726 | URSA | 2008
Итого | 415.4 | 0 | [5 empty] | #VALUE!
1298
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /С.А. Храмцов/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел. 2-51-51
ср. диаметр, мм | отопление | ГВС | Общий
| #REF! | #VALUE! | #REF!

## ПУ-24
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район г. Асино Организация МУП АГП "Энергия-Т3" Котельная "ПУ-24"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
1 | 89.2 | 1 | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 3.1526 | ППУ | 2011
29 | 60.4 | 2 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.94876 | Мин. вата | 1980
26 | 44.3 | 0 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.69586 | Мин. вата | 1992
30 | 19.1 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.19201 | Мин. вата | 1980
4 | 6.4 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.06434 | Мин. вата | 2006
2 | 50 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.50265 | ППУ | 2011
32 | 70 | 1 | 80 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.70372 | ППУ | 2014
34 | 36.6 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.36794 | ППУ | 2017
25 | 40 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.40212 | URSA | 2016
5 | 10 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.066366 | Мин. вата | 2007
27 | 61 | 1 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.40483 | Мин. вата | 1990
33 | 110 | 0 | 65 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.73003 | ППУ | 2014
24 | 48.9 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.32453 | ППУ | 2016
3 | 110.4 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.43354 | ППУ | 2011
6 | 74.5 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.18724 | Мин. вата | 2007
28 | 16.5 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.041469 | Мин. вата | 1990
12 | 22.2 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.055795 | URSA | 2017
31 | 8.4 | 0 | 32 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.013511 | Мин. вата | 1980
7 | 24.8 | 0 | 32 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.039891 | ППУ | 2010
Отопление (надземный способ прокладки)
17 | 321.4 | 0 | 300 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 45.4369 | URSA | 2010
18 | 328.4 | 0 | 250 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 32.2406 | URSA | 2010
19 | 131.6 | 0 | 200 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 8.2687 | URSA | 2010
20 | 20 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.70686 | URSA | 2010
8 | 337.6 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 11.9318 | URSA | 2006
9 | 139.8 | 0 | 125 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 3.4312 | URSA | 2006
10 | 345.2 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 3.4703 | URSA | 2006
21 | 30 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.30159 | URSA | 2010
13 | 95.1 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.63114 | URSA | 2007
22 | 4.1 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2010
11 | 17.2 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.043228 | URSA | 2006
14 | 96.1 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.24153 | URSA | 2007
15 | 101.3 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.16294 | URSA | 2007
23 | 17.5 | 0 | 25 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.017181 | URSA | 2011
Итого | 2888 | 5 | [5 empty] | 116.2111
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
1 | 89.2 | 0 | 100 / 80 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2011
22 | 31 | 0 | 80 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.31165 | Мин. вата | 1980
2 | 50 | 0 | 65 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2011
23 | 29.4 | 0 | 65 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1980
4 | 6.4 | 0 | 65 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2006
31 | 70 | 0 | 65 / 50 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2014
19 | 40 | 0 | 65 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2016
18 | 19.3 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.075791 | Мин. вата | 1998
21 | 61 | 0 | 50 / 40 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1990
20 | 26.8 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.10524 | Мин. вата | 1990
24 | 59.1 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.23209 | Мин. вата | 1980
32 | 110 | 0 | 50 / 40 | 2 | бесканальная | 65 | 55 |  | ППУ | 2014
29 | 17.5 | 0 | 40 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1990
33 | 48.9 | 0 | 40 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2016
34 | 36.6 | 0 | 40 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2017
30 | 16.5 | 0 | 32 / 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1992
5 | 10 | 0 | 32 / 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2007
3 | 102.9 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.16551 | ППУ | 2011
27 | 8.4 | 0 | 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.0082467 | Мин. вата | 1980
28 | 22.2 | 0 | 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.021795 | URSA | 2013
| 7.5 | 0 | 20 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.0047124 | URSA | 2011
7 | 37.7 | 0 | 15 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | 0.013324 | Мин. вата | 2006
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
13 | 321.4 | 0 | 150 / 100 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2010
14 | 460 | 0 | 100 / 65 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2010
8 | 337.6 | 0 | 80 / 65 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2006
15 | 20 | 0 | 80 / 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2010
9 | 234.9 | 0 | 65 / 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2006
10 | 250.1 | 0 | 50 / 40 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2006
16 | 30 | 0 | 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.11781 | URSA | 2010
17 | 4.1 | 0 | 40 / 32 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2010
11 | 69.8 | 0 | 25 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.068526 | URSA | 2006
25 | 15.2 |  | 25 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.014923 | URSA | 2017
Итого | 2643.5 | 0 | [5 empty] | #VALUE!
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /С.А. Храмцов/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел.2-51-51
ср. диаметр, мм | отопление | ГВС | Общий
| #REF! | #REF! | #REF!

## РТП
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район Асиновский Организация МУП АГП "Энергия-Т3" БМК "РТП"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
16 | 111.1 | 2 | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 3.9266 | Мин. вата | 1980
22 | 36 | 0 | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2016
11 | 103.1 | 0 | 125 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 2.5305 | ППУ | 2012
17 | 71.9 | 0 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 1.1294 | Мин. вата | 1980
12 | 329.4 | 2 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 5.1742 | Мин. вата | 1991
1 | 488.3 | 1 | 80 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 4.9089 | ППУ | 2012
18 | 21.6 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.14335 | Мин. вата | 1980
19 | 51.9 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.20381 | Мин. вата | 1980
13 | 31 | 1 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.12174 | Мин. вата | 1991
3 | 140.1 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.55017 | Мин. вата | 2006
21 | 100.3 | 0 | 50 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.39388 | ППУ | 2012
20 | 28.1 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.070623 | Мин. вата | 1980
14 | 115 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.28903 | Мин. вата | 1991
15 | 8.1 | 0 | 32 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.013029 | Мин. вата | 1991
2 | 54.5 | 0 | 25 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.053505 | ППУ | 2012
Отопление (надземный способ прокладки)
8 | 293.9 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 10.3873 | Мин. вата | 2002
9 | 315.4 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 4.9543 | Мин. вата | 2002
23 | 19.3 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.12809 | URSA | 2016
5 | 91.7 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.36011 | URSA | 2006
10 | 30 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.11781 | Мин. вата | 2002
4 | 120 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.47124 | Мин. вата | 2014
24 | 45.7 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.11486 | Мин. вата | 2014
25 | 57.7 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.09281 | Мин. вата | 2014
7 | 22 | 0 | 200 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.3823 | URSA | 2010
6 | 30 | 0 | 25 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.029452 | URSA | 2010
Итого | 2716.1 | 6 | [5 empty] | 37.547
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
11 | 111.1 | 0 | 100 | 2 | канальная | 65 | 55 | 1.7452 | Мин. вата | 1980
7 | 103.1 | 0 | 80 / 65 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2012
16 | 36 | 0 | 65 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2016
12 | 105.5 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.4143 | Мин. вата | 1980
8 | 380.4 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 1.4938 | Мин. вата | 1991
15 | 7.8 | 0 | 40 / 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2006
14 | 100.3 | 0 | 32 / 25 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2012
1 | 102.3 | 0 | 25 / 20 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2006
9 | 111.6 | 0 | 20 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.07012 | Мин. вата | 1991
13 | 51.9 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.083481 | Мин. вата | 1980
10 | 54.4 | 0 | 15 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.019227 | Мин. вата | 1991
18 | 18.1 | 0 | 15 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.0063971 | Мин. вата | 1980
2 | 19 | 0 | 20 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | 0.011938 | ППУ | 2011
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
5 | 293.9 | 0 | 100 | 2 | надземная | 65 | 55 | 4.6166 | Мин. вата | 2002
6 | 315.4 | 0 | 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | 1.2386 | Мин. вата | 2002
17 | 19.3 | 0 | 40 / 32 |  | надземная | 65 | 55 |  | URSA | 2016
3 | 40 | 0 | 40 / 25 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2006
19 | 223.4 | 0 | 25 | 3 | надземная | 65 | 55 | 0.32898 | URSA | 2014
4 | 22 | 0 | 100 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.34558 | URSA | 2010
Итого | 2115.5 | 0 | [5 empty] | #VALUE!
4831.6
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /С.А. Храмцов/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов / тел. 2-51-51

## ЦКР
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район Асиновский Организация МУП АГП "Энергия-Т2" котельная "ЦКР"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
1 | 47 | 0 | 80 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.4725 | ППУ | 2016
2 | 23.3 | 0 | 25 | 2 | Канальная | 55.3 | 45.3 | 0.022875 | URSA | 2016
Отопление (надземный способ прокладки)
Итого | 70.3 | 0 | [5 empty] | 0.49537
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
1 | 47 |  | 40 / 32 |  | бесканальная | 65 | 55 |  | Изопрофлекс | 2016
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
Итого | 47 | [6 empty] | 0
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /А.А. Волков/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел. 2-51-51
ср. диаметр, мм | отопление | ГВС | Общий
| #REF! | 0 | #REF!