СОГЛАСОВАНО

Глава Асиновского

городского поселения

А.Г. Костенков

(информация на сайт Иванова Е.В.)

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Этап 1. ДОГОВОР НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

Перечень необходимых документов

1. Заявка на заключение договора о подключении (технологическом присоединении).

2. Ситуационный план (прилагается, если сведения изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения технических условий, срок действия которых, установленный п. 29 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства  к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.013 №1314  (далее – Правила подключения), не истек).

3. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства).

4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения.

5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем заявителя).

6. Расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 м /час), (прилагается, если сведения изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными Заявителем для получения технических условий, срок действия которых, установленный п. 29 Правил подключения, не истек).

7. Согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент. (В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения и (или) газопотребления которой присоединена сеть газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащая основному абоненту. При этом запрос о предоставлении технических условий, заявка о подключении (технологическом присоединении) должны содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газораспределения и (или) газопотребления. В случае если строительство газопровода от сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента осуществляется исполнителем по земельному участку основного абонента, к запросу о предоставлении технических условий, заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагается согласие основного абонента на осуществление строительства газопровода на его земельном участке (прилагается, если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения технических условий, срок действия которых, установленный п. 29 Правил подключения, не истек).

8. Документы, предусмотренные п. 47 Правил подключения, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности (прилагается, если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения технических условий, срок действия которых, установленный  п. 29 Правил подключения, не истек).

9. Копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного п.119 Правил подключения.

Примечание: В случае отсутствия вблизи земельного участка Заявителя сетей газораспределения для определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с п. 6 Правил подключения  следует заполнить запрос на предоставление технических условий. Перечень документов, необходимых для получения технических условий подключения (технологического присоединения), а также содержание запроса о предоставлении технических условий изложены в п. 7-8 Правил подключения.

Запрос о предоставлении технических условий может быть дополнен просьбой о выдаче информации о размере платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Этап 2. ДОГОВОР НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

Перечень необходимых документов

1.	Заявка на заключение договора на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка (проектирование).

2.	Ситуационный план.*

3.	Копия технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети  газораспределения (являющихся приложением к договору о подключении).

4.	Копия Технического паспорта/фактического плана дома/газифицируемого строения в масштабе 1:100 с указанием размеров и высот помещений, расположения оконных и дверных проемов, расположения сантехнического оборудования.

5.	Копия паспорта гражданина РФ.*

6.	Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя).

* - документы, указанные в п. 2 и 5, прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями.

Этап 3. ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Получить подробные консультации и приобрести необходимое газовое оборудование в Томской области можно в специализированных магазинах.

Этап 4. ДОГОВОР НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)

Перечень необходимых документов

1.Заявка на заключение договора на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка (строительно-монтажные работы).

2. Проектно-сметная документация на газоснабжение жилого/нежилого помещения, согласованная с газораспределительной организацией на соответствие выданным техническим условиям.

3. Копия паспорта гражданина РФ.*

4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя).*

* - документы, указанные в п. 3 и 4, прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями.

Этап 5. ПОДПИСАНИЕ АКТА О ГОТОВНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ)

Заявитель уведомляет исполнителя о готовности к подключению (технологическому присоединению), чем подтверждает выполнение заявителем мероприятий в соответствии с условиями договора о подключении по созданию сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) в соответствии с требованиями технических условий до газоиспользующего оборудования. Исполнитель осуществляет приемку построенного объекта сети газопотребеления на соответствие выданным техническим условиям и требованиям нормативно-технической документации Российской Федерации в сфере газоснабжения.

После окончания приемки сети газопротребления и газоиспользующего оборудования объекта заявителя составляется Акт о готовности сети газопротребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) по форме, являющейся неотъемлемой частью договора о подключении (технологическом соединении).

Этап 6. ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО/ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Перечень необходимых документов

1.  Заявка (оферта) на заключение договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования в письменной форме.

2. Копия паспорта гражданина РФ.*

3. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя). Доверенность, заверенная нотариально, предоставляется, если оригинал договора получает и (или) подписывает представитель заявителя.*

4. Копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) на помещение в многоквартирном доме или на домовладение, в котором расположено внутриквартирное и (или) внутридомовое газовое оборудование.*

5. Документы, подтверждающие состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим требованиям, предъявляемым к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты соответствия и т.д.).	**

6. Документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или организацией, осуществляющей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии).	**

7. Копия акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (в случае, если договор заключается до завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) или акта о подключении (технологическом присоединении) (документ, фиксирующий место подключения газопроводов, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или домовладения, к газораспределительной (присоединенной) сети), - если договор о техническом обслуживании и ремонте заключается в отношении внутридомового газового оборудования (при наличии).**

8. Копия акта о подключении (технологическом присоединении) или договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения

* - документы,  прилагаются к заявке, если сведения, содержащиеся в таких документах, изменились по сравнению с ранее предоставленными сведениями;

** - документы, прилагаются к заявке в случае их наличия.

Этап 7. ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА

Перечень необходимых документов

1.	Заполненная потребителем оферта (заявление) на заключение договора поставки газа.

2.	Копия основного документа, удостоверяющего личность заявителя.

3.	Копия доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка на заключение договора подается представителем заявителя).

4.	Документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями (свидетельство о праве собственности на домовладение, квартиру, земельный участок).

5.	Документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек (технический паспорт домовладения, проект на строительство дома и пр.).

6.	Документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов (домовая книга, справка с места жительства и пр.).

7. Документы, подтверждающие вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие.

8. Документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям.

9. Документы, подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора).

10.	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

11. Документы, подтверждающие предоставление гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких мер).

12. Копия акта о подключении (технологическом присоединении) или копия акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (в случае, если оферта направляется до завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Предлагаем также воспользоваться онлайн-сервисами на сайте компании gazpromgr.tomsk.ru или обратиться к специалистам по телефону или электронной почте.

 По вопросам газификации объектов: тел.: (3822) 90-20-25, edinoe.okno@gazpromgr.tomsk.ru

онлайн-заявка на подключение gazpromgr.tomsk.ru/request.

 По вопросам технического обслуживания, ремонта газового оборудования, установки/замены приборов учета газа: тел. (3822) 90-24-10, 90-14-87, abon@gazpromgr.tomsk.ru

 По вопросам проектирования в границах земельного участка: тел. (3822) 90-31-65, 90-31-50

 По вопросам строительно-монтажных работ в границах земельного участка: тел. (3822) 90-31-67, 90-31-60

Телефон «горячей» линии» 8-800-350-50-04

Информация об адресе и месте приема граждан по заключению договоров на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям на территории Асиновского района будет размещена дополнительно.