СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2023                                                                                                                  № 53

г. Асино

О внесении изменений в решение Совета Асиновского городского поселения от 19.04.2019 № 139 «Об утверждении генерального плана Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области»

Руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета Асиновского городского поселения от 19.04.2019 № 139 «Об утверждении генерального плана Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области» (далее – Решение), изложив приложение к Решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольно-правовой комитет Совета Асиновского городского поселения.

Председатель Совета Асиновского городского поселения                              Н. В. Седюкова

Глава Асиновского городского поселения                                                        А. Г. Костенков

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по научной работе

С.В. Ефименко

______________________  
«____» ______________г.

Заказчик: 		Администрация Асиновского городского поселения

Исполнитель:	Федеральное государственное бюджетное образователь-					ное учреждение высшего образования «Томский государ-					ственный архитектурно – строительный университет»

Муниципальный контракт № 132 от 06.07.2023 г.

Научный руководитель к.арх, доц.каф ДАС           		В.И. Коренев

Разработал	 							И.И. Левченко

Разработал	 							В.Г. Караваев

Состав документации

"Проект изменений в Генеральный план Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области"

| № альбома | № раздела | Наименование раздела, подраздела |
| --- | --- | --- |
| Проект изменений в Генеральный план Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области". Основная (утверждаемая) часть |  |  |
| Альбом 1 | Раздел 1 | Положения о территориальном планировании |
|  | Раздел 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (карта приложена ввиду приведения оформления в соответствие действующему законодательству, изменения границ отсутствуют) Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. |
|  | Раздел 3 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения (раздел не разработан ввиду отсутствия изменений границ населенных пунктов) |
| Проект изменений в Генеральный план Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области" Материалы по обоснованию |  |  |
| Альбом 2 | Проект изменений в Генеральный план Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области". Материалы по обоснованию. Пояснительная записка |  |
| Альбом 3 | Проект изменений в Генеральный план Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области". Материалы по обоснованию. Графическая часть |  |

Состав документации по

планировке территории

Состав документации

Содержание Альбома 1. Раздел 1

| № | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Состав документации | 1 |
|  | Содержание Альбома 1. Раздел 1 | 2 |
|  | Соответствие проектных предложений действующим нормам и правилам | 3 |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Цели и задачи проекта | 6 |
| 2 | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО поселения | 6 |
| 3 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 8 |
| 3.1 | Планировочная организация и функциональное зонирование территории города | 8 |
| 3.2 | Развитие жилищного фонда | 8 |
| 3.3 | Система культурно-бытового обслуживания и социального обслуживания населения | 9 |
| 3.4 | Развитие транспортной инфраструктуры | 11 |
| 3.5 | Развитие инженерной инфраструктуры | 12 |
| 3.5.1 | Водоснабжение | 12 |
| 3.5.2 | Водоотведение | 13 |
| 3.5.3 | Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение | 14 |
| 3.5.4 | Связь | 15 |
| 3.6 | Инженерная подготовка и защита территории | 16 |
| 3.7 | Озеленение города Асино | 17 |
| 3.8 | Охрана окружающей среды | 17 |
| 4 | Параметры функциональных зон | 20 |
| 4.1 | Сведения о функциональных зонах | 20 |
| 4.2 | Параметры функциональных зон, соответствие территориальным зонам | 22 |
| 4.3 | Параметры застройки функциональных зон | 24 |

Содержание Альбома 1. Раздел 1

Содержание Альбома 1. Раздел 1

Соответствие проектных предложений действующим нормам и правилам

Проектные предложения разработаны в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом МО «Асиновское городское поселение» (Генеральный план, Правила землепользования и застройки), законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

1)	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2)	Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

3)	Земельный кодекс Российской Федерации;

4)	Водный кодекс Российской Федерации;

5)	Лесной кодекс Российской Федерации;

6)	Федеральный закон от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

7)	Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

8)	Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

9)	Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

10)	Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

11)	11) Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую»;

12)	Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

13)	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

14)	Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

15)	постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

16)	приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

17)	приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

18)	Приказ Росреестра от 26.07.2022  № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

19)	«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

20)	СП 36.13330.2012. Свод правил «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

21)	Закон Томской области от 09.09.2004 № 193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципального образования на территории Асиновского района»;

22)	Закон Томской области от 11.01.2007 N 9-ОЗ «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области, о согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации».

23)	Закон Томской области от 22.12.2009 № 271-03 «Об административно-территориальном устройстве Томской области»;

24)	Закон Томской области от 05.12.2016 № 150-03 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской области».

25)	Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 17.06.2022 N 17-п «Об установлении Порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского и сельского поселения Томской области, городского округа Томской области».

26)	Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

27)	Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

и других норм, действующих на территории Российской Федерации

Научный руководитель к.арх, доц.каф ДАС				В.И. Коренев

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая документация представляет собой Проект изменений в Генеральный план муниципального образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской области выполненный согласно Постановлению администрации Асиновского городского  поселения от 06.07.2023 № 559 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской области».

Материалы проекта изменений в Генеральный план МО «Асиновское городское поселение» Асиновского района Томской области, разработаны Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» при участием Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторская мастерская-3», подготовившего:

- Материалы по обоснованию проекта изменений в Генеральный план в виде карт.

- Материалы по обоснованию в текстовой форме.

- Подготовка проекта изменений в Генеральный план осуществляется в целях:

- 1)	Приведения в соответствие с требованиями градостроительного и земельного законодательства;

- 2)	установления границ и уточнения состава и параметров функциональных зон (в т.ч. для постановки на кадастровый учет).

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую).

Одна из основных задач генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов. Цель данного проекта – дать первоначальные проектные предложения по планировочной организации и транспортному обслуживанию проектируемой территории, разработать схемы внешнего инженерного обеспечения.

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования в проектах планировки и целевых программах.

Прогноз развития территории и функциональное зонирование помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития городского поселения. В основе проектного решения будут заложены принципы устойчивого развития территории.

Данный проект генерального плана выполнен на следующий проектный период до 2035 года.

1. Цели и задачи проекта

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов городского округа.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.

В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.

С учетом  экономических направлений развития округа определена перспективная система расселения и приоритетные направления инвестиционных вложений.

Основные задачи  генерального плана:

- Определение потенциала территории и  перспективных направлений развития урбанизированных зон с учетом прогнозируемой численности населения.

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

- Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории на селитебную и производственную зоны; территорий для развития рекреационной функции, ведения сельского хозяйства, природоохранных территорий.

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания в населенных пунктах – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов, с учетом мероприятий по оптимизации экологической ситуации.

- Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цели и задачи генплана строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных услуг и повышения рейтинга муниципального образования в составе территории Томской области.

- 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО поселения

Основными направлениями социально-экономического развития поселения на расчетный период генерального плана рассматриваются:

- развитие на территории городского поселения перерабатывающих производств, в первую очередь, в лесопромышленном комплексе;

- развитие города Асино как центра межрайонного обслуживания для группы восточных районов Томской области (Асиновский, Первомайский, Тегульдетский, Зырянский районы);

- развитие малого бизнеса на территории городского поселения.

Лесопромышленный комплекс

Учитывая природно-ресурсный потенциал, выгодное транспортно-логистическое положение, долгосрочный характер реализации генерального плана целесообразно предусмотреть в проекте генерального плана территории под развитие лесоперерабытывающих производств. В совокупности с инвестиционными проектами, реализуемыми на территории городского поселения, потребность в трудовых ресурсах на новых предприятиях может составить до 2500 рабочих мест.

Агропромышленный комплекс

Перспективы развития агропромышленного комплекса на территории городского поселения связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции предприятий, КФХ, ЛПХ 3-х муниципальных районов – Асиновского, Зырянского и Первомайского. В течение расчетного срока возможно создание нескольких средних или крупных производств по производству молочной, мясной продукции.

Кроме этого, прогнозируется дальнейшее развитие направления по переработке дикоросов.

В перспективе при условии развития агропромышленного комплекса возможно создание обслуживающих и ремонтных организаций в сфере сельского хозяйства.

По предварительным оценкам в агропромышленном комплексе может быть создано до 200-250 рабочих мест дополнительно.

Малый бизнес

Малый бизнес является динамично развивающимся сектором экономики городского поселения и одним из приоритетов в экономической политике. На расчетный срок возможно создание дополнительно около 1000 рабочих мест.

Учитывая разнонаправленность видов экономической деятельности (торговля, сфера услуг, обрабатывающие производства и т.д.) малого бизнеса, в проекте генерального плана выделены общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны.

Центр межрайонного обслуживания

Асино – крупнейший населенный пункт на территории группы восточных районов Томской области с высоким уровнем транспортной доступности и в наибольшей степени соответствует условиям организации центра межрайонного обслуживания.

Одним из направлений развития межрайонного обслуживания является создание межрайонного медицинского центра на базе МУЗ «Асиновская ЦРБ». Межмуниципальный медицинский центр г. Асино будет оказывать специализированную медицинскую помощь населению Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов по следующими профилям: акушерство, хирургия, диагностика.

Кроме этого, целесообразно развитие г.Асино как центра межмуниципального обслуживания, оказывающего государственные услуги эпизодического характера, торгового центра, центра ярмарочно-выставочной деятельности, досуга и отдыха. Возможно развитие профильного образования в рамках подготовки кадров для лесопромышленного и агропромышленного комплекса.

Прогнозная численность населения МО «Асиновское городское поселение» на 2035 год – 32,4 тыс.чел.

- 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

- 3.1.   Планировочная организация и функциональное зонирование  территории города

Планировочная структура территории МО «Асиновское городское поселение» характеризует целесообразность, удобство, выразительность и гармонию пространственной организации среды жизнедеятельности, взаиморазмещение и взаимодействие ее природных факторов, зон градостроительного, рекреационного и сельскохозяйственного освоения, а также учет интересов производственных отраслей. При этом необходимо обеспечить устойчивость организации данной территории и градостроительными средствами создать условия роста качества жизни населения и экономики поселения.

Исходя из выше перечисленного, сформированы проектные предложения по планировочной организации территории.

Градостроительные предложения и решения генерального плана с учетом устойчивого развития территории поселения направлены на следующее:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории города, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

- определение и развитие жилых зон, в которых предусмотрено строительство   индивидуальных домов, домов  малой  и средней этажности;

- дальнейшее территориальное развитие населенного пункта должно быть ориентировано, в основном, на освоение новых территорий и комплексную реконструкцию уже освоенных;

В основу архитектурно-планировочной организации города положены следующие основные принципы:

- Обеспечение устойчивого развития территории города путем создания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой.

- Сохранение сложившейся планировочной структуры.

- Четкое функциональное зонирование территории.

- Усовершенствование транспортной структуры, обеспечивающей удобную связь жилых районов между собой и с производственными  зонами.

- Создание в жилых образованиях комфортной среды проживания с применением определенных градостроительных приемов.

- Формирование общественно-делового  центра как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественно-деловую застройку.

- Размещение производственных территорий с учетом соблюдения санитарно-защитных зон

- 3.2. Развитие жилищного фонда

В генеральном плане предусматриваются новые жилые зоны под индивидуальную, малоэтажную (до 3-х этажей) и среднеэтажную (4-5 этажей) многоквартирную жилую застройку.

Общий объем нового жилищного строительства в г.Асино в проектных границах (в том числе реконструкция кварталов жилой застройки с повышением средней этажности) составляет на расчетный срок около 280 тыс.м2.

Территория под новое жилищное строительство составляет около 192 га, в том числе:

- застройка индивидуальными домами – 140 га;

- застройка многоквартирными малоэтажными домами – 37 га;

- застройка многоквартирными среднеэтажными домами – 15 га.

Жилая застройка, расположенная на пойменных территориях (пос. Причулымский, пос. Вознесенка, Рейд, Лесозавод, пос. Показательный, Перевалка, ул. Сельэлектро, ул.Дорожной) не получает развития на расчетный срок и предлагается на расселение по мере амортизации жилищного фонда. Целью выноса жилья в непосредственной близости от производственных зон и повышения компактности застройки также не предусмотрено развитие жилых территорий по ул.Первомайской, Мичурина, в районе ПМК-16, которые предлагаются на расселение по мере амортизации жилищного фонда. Ориентировочная убыль согласно расчетам составляет около 65 тыс.м2

Проектом генерального плана предусматриваются территории под комплексную реконструкцию с повышением средней этажности:

- ул.Стадионная  - ул.имени В.В.Липатова - ул.Партизанская - ул.имени Ленина;

- ул.имени Ленина - ул. имени В.В.Липатова - пер.Электрический - район Городского сада;

- вдоль ул.имени Дзержинского, район ул. им. Олега Кошевого и ул.Песочной;

- вдоль ул.им.Чернышевского;

- вдоль ул.им.Тельмана.

- ул. Партизанская – ул. имени Ленина – ул. Челюскина – ул. Сельская;

- ул. Партизанская – ул. Станционная – ул. Клубная – ул. имени Ленина;

- ул. имени Ленина – ул. Сельская – ул. Ивана Буева – ул. им. Д. Фурманова.

Территория зоны реконструкции составляет около 40 га.

- 3.3. Система культурно-бытового обслуживания и социального обслуживания населения

Генеральным планом предлагается развивать систему социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с проектной планировочной структурой.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения следующих объектов капитального строительства социальной сферы:

Новые объекты социальной инфраструктуры регионального значения

| № п/п | Наименование | Функциональная зона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Межмуниципальный медицинский центр | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |
| 2 | Многопрофильный учебный центр | зона объектов образования |
| 3 | Объект социального обслуживания престарелых и инвалидов | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |
| 4 | Театр | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

Новые объекты социальной инфраструктуры местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование | Функциональная зона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная школа (на 550 мест) | зона объектов образования | западный район |
| 2 | Общеобразовательная школа-детский сад (40 мест для школьников, 80 мест для дошкольников) | зона объектов образования | перепрофилирование ООШ №3 |
| 3 | Детские сады: |  |  |
| 3.1 | на 60 мест | зона объектов образования | южный район |
| 3.2 | на 120 мест | зона объектов образования | западный район |
| 3.3 | на 140 мест | зона объектов образования | западный район |
| 3.4 | на 120 мест | зона объектов образования | центральная часть города (район индивидуальной застройки) |
| 3.5 | на 140 мест | зона объектов образования | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 3.6 | перепрофилирование 2 и 3-го корпуса д/с «Рыбка» под детский сад (на 160 мест) | зона объектов образования | - |
| 3.7 | ремонт и оснащение мест в МОУ СОШ № 5 (на 40 мест) | зона объектов образования | - |
| 4 | Комплекс объектов здравоохранения: |  |  |
| 4.1 | роддом | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | - |
| 4.2 | паталого-анатомическое отделение | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | - |
| 4.3 | реконструкция здания поликлиники | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | - |
| 4.4 | реконструкция здания инфекционного отделения | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | - |
| 5 | Поликлиника | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | южная часть города |
| 6 | Бассейн | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | ул.9 Мая |
| 7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 8 | Спортивный зал | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | район Городского сада |
| 9 | Спортивный зал | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | западный район |
| 10 | Крытый хоккейный корт | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | ул.имени Ленина, 49 |
| 11 | Плоскостное спортивное сооружение | зона спортивных комплексов и сооружений | западный район |
| 14 | Плоскостные спортивные сооружения | спортивно-рекреационная зона | комплекс объектов в спортивно-рекреационной зоне |
| 15 | Объект культуры клубного типа | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | западный район |
| 16 | Объект культуры клубного типа | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 17 | Филиал библиотеки | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | западный район |

Новые объекты социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Функциональная зона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 2 | Торговые объекты | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 4 | Объекты общественного питания и бытового обслуживания | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

- 3.4. Развитие транспортной инфраструктуры

В соответствии со СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" генпланом предусматривается прокладка обходной автодороги с южной и западной стороны города.

Намечена прокладка южного участка автодорожного обхода от томского направления до автодороги Асино – Нижние Соколы. Трасса южного участка пройдет вдоль ЛЭП, протяженность участка – 5 км.

На расчетный срок предусматривается строительство западного участка, проходящего вдоль ЛЭП. На пересечении с существующей железнодорожной магистралью планируется строительство путепровода, протяженность западного участка – 7,8 км.

Улично-дорожная сеть и автомобильный транспорт

Генеральным планом города предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города, реконструкция существующих улиц и дорог, строительство новых магистральных и жилых улиц.

Проектные мероприятия направлены на реализацию следующих задач:

- снятие потоков транзитного движения с ул.имени Ленина и центральной зоны города;

- строительство нового ввода в центральную часть города с южного направления от автодороги Камаевка – Асино – Белый Яр;

- обеспечение магистральной улично-дорожной сетью районов нового строительства в западном районе города;

- усиление связей между западной и южной частями города;

- повышение благоустройства существующей улично-дорожной сети.

По развитию улично-дорожной сети города предусматриваются нижеследующие мероприятия.

Магистральные улицы и дороги

- Пробивка улицы на продолжении ул. Николая Довгалюка в южном направлении до соединения с ул. Хвойной и выходом на проектируемый южный участок обходной автодороги; протяженность нового строительства – 2,5 км.

- Продление ул.Войкова в южном направлении в район нового строительства; протяженность – 1,8 км.

- Продление ул.Переездной в западном направлении в район нового строительства до соединения с северным участком ул.имени Ленина; протяженность – 2,3 км.

- Продление ул. Сельской в южном направлении; протяженность – 1,2 км.

Улицы и дороги местного значения

- Продление в западный район улицы, проходящей вдоль кладбища, протяженность – 1,6 км.

- Строительство жилых улиц в западном районе, общая протяженность – 3,3 км.

- Строительство пешеходного моста на ст.Асино.

- Благоустройство существующей улично-дорожной сети города с расширением проезжих частей до 6-7 м, строительством тротуаров, озеленением, освещением и организацией водоотвода с проезжих частей.

На период расчетного срока генеральным планом предусматривается следующие мероприятия.

Магистральные улицы и дороги

- Строительство магистральной улицы, проходящей по западной границе района новой застройки; протяженность – 4,5 км.

- Продление ул.Боровой в северном направлении с выходом на ул. Николая Довгалюка-Хвойная; протяженность – 1,3 км.

- Строительство улицы, проходящей вдоль железнодорожной линии в западном районе; протяженность – 1,8 км.

Улицы и дороги местного значения

- Строительство жилых улиц в западном районе; общая протяженность – 2,3 км.

Генеральным планом предусматривается развитие линий автобусного сообщения по внутригородским маршрутам в районы нового строительства.

Новые линии автобусов пройдут по проектируемой магистральной улице на продолжении ул.Переездной с выходом на ул.имени Ленина.

Развитие маршрутной сети автобусов обеспечит соблюдение нормативных радиусов обслуживания, при которых пешеходные подходы к остановкам автобусов составят 300-500 м.

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и организация гостевых стоянок в кварталах, строительство СТО;

- выделение территорий для размещения гаражей боксового типа для населения районов многоэтажной застройки с нормативным радиусом доступности до 800 м (норма автомобилизации принимается – 300 автомашин на 1 тыс. жителей).

Воздушный транспорт

Предусматривается оборудование вертолётной площадки для экстренного сообщения севернее ул.им.Гончарова в 350м. от центральной районной больницы

- 3.5. Развитие инженерной инфраструктуры

- 3.5.1. Водоснабжение

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой.

Централизованной системой водоснабжения на первую очередь предусматривается 100% охват территории г. Асино. Система водоснабжения населенного пункта однозонная, хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления.

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения Асинского городского поселения подсчитаны и составляют (округлённо):

|  на расчётный срок |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 8,5 тыс. куб. м/сут. |
| - в сутки максимального водопотребления | 10,0 тыс. куб. м/сут. |

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № пп. | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | расширение Орловского водозабора (строительство 3-х скважин общей производительностью ~3,4 тыс.м3/сутки) |
| 2 | разработка проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, утверждение, обустройство зон санитарной охраны и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. |
| 3 | реконструкция водопроводных очистных сооружений |
| 4 | выявление и реконструкция изношенных участков водопроводной сети |
| 5 | строительство магистральных и распределительных сетей водопровода в районах нового жилищного строительства для подключения к централизованным системам водоснабжения |
| 6 | развитие систем локального водоснабжения в районах промпредприятий |
| 7 | оборудование водозабора поверхностных вод для технического водоснабжения, мойки улиц и полива территории |

- 3.5.2. Водоотведение

Мероприятия по развитию системы водоотведения

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Замена изношенного оборудования КОС |
| 2 | Модернизация насосного и воздуходувного оборудования КОС |
| 3 | Строительство нового узла обработки осадков сточных вод |
| 4 | Выявление и перекладка участков изношенных канализационных линий |

- 3.5.3. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение

| №пп | Мероприятие | Содержание |
| --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Развитие системы электроснабжения и обеспечение надёжности электроснабжения потребителей городского поселения | Для электроснабжения микрорайона Западная площадка планируется строительство двух ВЛ-10 кВ или две КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Асино», в микрорайоне предусмотрено строительство распределительного пункта РП-10 кВ и необходимое число трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. |
|  |  | Для электроснабжения микрорайона Западная площадка надежным энергоснабжением нового жилья потребуется строительство двух ТП. |
|  |  | Для электроснабжения микрорайона «Южная площадка» предусматривается реконструкция существующих сетей 10 кВ, и строительство необходимого числа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. |
|  |  | На расчетный срок, для энергоснабжения нового индивидуального и среднеэтажного жилья микрорайона «Южная площадка», в западной части микрорайона, потребуется строительство новой ТПА (мощность трансформаторов составит 100-160 кВА). |
|  |  | Для электроснабжения Асиновского ЛПК потребуется произвести реконструкцию ПС 110/10/6 кВ «ДОК», установив на ней два трансформатора мощностью 40 МВА, произвести реконструкцию существующей ВЛ-110 кВ ПС 220/110/10 «Асино»-ПС 110/10/6 «ДОК» и построить дополнительную ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 «Асино». Дополнительно потребуется реконструкция ЗРУ- 10 кВ с установкой защиты и т.д., ОРУ – 110 с установкой выключателей. |
|  |  | Перспективный НПЗ с установленной электрической мощностью 150 кВт планируется запитать от ближайшей ПС с соответствующей модернизацией оборудования, резервное питание планируется от дизель генератора. |
|  |  | строительство второй ВЛ-220 кВ ПС «Томская-500»- ПС «Асино» |
|  |  | Проведение оценки технического состояния оборудования электроподстанций 6/10 кВ для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы трансформаторного оборудования, проведения ремонтных и профилактических работ в проектный период до 2030 года. |
|  |  | реконструкция физически и морально устаревших сетей городского поселения |
|  | Проведение энерго- сберегающих мероприятий | Внедрение на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающие технологии, позволяющие при тех же технологических режимах сократить потребление электроэнергии |

Теплоснабжение

| 1 | Направление развития системы теплоснабжения | Проведение централизации теплоснабжения посредством объединения котельных и их систем |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Проведение реконструкции и модернизации схем теплоснабжения города Асино на современные энергоэффективные теплопроводы с заглублением их в грунт* |
| 3 |  | Проведение мероприятий по гидравлическому расчету систем теплоснабжения и на основе полученных результатов провести модернизацию тепловых сетей с использованием современных материалов |
| 4 |  | Для повышения надежности теплоснабжения котельные должны быть обеспеченны в полном объеме резервными источниками электро – и водоснабжения |
| 5 |  | Для обеспечения теплоснабжением строящегося лесоперерабатывабщего комплекса планируется использовать мощности новой ТЭЦ, строительство которой запланировано на территории промышленной площадки. |
| 6 |  | Проработать проекты модернизации городских котельных с учётом перевода их на сжигание природного газа и внедрения на них максимальной автоматизации процесса горения природного газа на котельных установках (автоматическое регулирование производительности, экономичности процесса горения и разряжения в топке котла, автоматическое регулирование питания) |
| 7 |  | Произвести внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии по жилым. промышленным и прочим объектам, обеспечиваемым тепловой энергией от котельных города |
| 8 |  | Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусмотреть комплекс мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ |
| 9 |  | применение для нового индивидуального жилья широкой номенклатуры 2-х функциональных АИТ, работающих на газовом топливе; |
| *рекомендуется заменять около 5% изношенных тепловых сетей в среднем в год для обеспечения необходимых темпов реконструкций инженерных сетей |  |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Развитие системы газоснабжения | Строительство газопроводов низкого давления на территории городского поселения |
|  |  | Строительство ГРС |
|  |  | Первоочередная газификация микрорайонов низкой плотности - усадебной застройки |
|  |  | Строительство газопровода высокого давления к промышленным и коммунальным потребителям в промышленных зонах |
|  |  | Газификация котельных городского поселения |

- 3.5.4. Связь

| № п/п | Мероприятия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие Телефонной связи | Для Асиновского городского поселения потребуется общее увеличение емкости, городских АТС на 3000 номеров |
| 2 |  | увеличение емкости центральной АТС на ул. Партизанская, д.49. на 1000 номеров |
| 3 |  | увеличение номерной емкости центральной АТС на 1100 номеров |
| 4 |  | прокладка дополнительного оптоволоконного кабеля до города Томск. |
| 5 |  | Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE) |
| 6 | Развитие информационного вещания | развитие широкополосного доступа к сети Интернет xDSL |
|  |  | Развитие высокоскоростного доступа следующего поколения с использованием технологий ETTH и xPoN (оптика в каждый дом) |
| 7 |  |  |
| 8 |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB |

- 3.6. Инженерная подготовка и защита территории

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории населенных пунктов МО Асиновское городское поселение:

  - Организация водоотведения поверхностного стока, его очистка

Проектом намечаются следующие объемы работ по организации системы дождевой канализации:

  - водосточная сеть на всей территории г.Асино составит всего –53,5 км (уличная магистральная сеть),

- очистные сооружения дождевой канализации всего – 4 шт.

  - Осушение территории

Проектом предложен комплекс мероприятий по осушению территории, в том числе:

  - внутриквартальные заболоченности, заболоченности в районе железной дороги общего пользования – организация рельефа на площади 34 га с проведением предварительного осушения территории,

  - организация прудов (сосредоточенное накопление поверхностного стока), которые могут использоваться в противопожарных целях (ориентировочно суммарной площадью зеркала 0,5 га – 3 шт.),

  - прокладка мелиоративных каналов общей протяженностью 7км.

При организации лугопарковой зоны (с перспективным резервированием территории для градостроительного освоения) предусматривается комплекс мероприятий:

  - сохранение существующих мелиоративных каналов с организацией/реконструкцией (при необходимости) трубопереездов для обеспечения сброса поверхностных вод с данной территории. При этом для принудительного водоотведения поверхностного стока целесообразно обустроить на устьевых участках трудопереездов (либо коллекторов) задвижки, а также  обустроить выпуски в пойму насосными станциями по перекачке стока. Для осуществления данных мероприятий имеются все инженерные предпосылки, а именно: автодорога, являющаяся защитной дамбой для рассматриваемой территории, мелиоративные каналы, трубопереезды – сбросы,

  - проведение дополнительных мероприятий по осушению, в том числе строительство мелиоративных каналов (глубина заложения – более 1 м) вдоль автодорог,

  - строительство открытых лотков в жилой застройке (ул. Дорожная) с выпуском в систему мелиоративных каналов.

  - Вертикальная планировка территории, организация рельефа

На участках нового жилищного строительства предусматриваются мероприятия по организации рельефа.

В состав мероприятий включены следующие объемы работ:

  - организация рельефа – на площади всего 155га.

  - Организация рекреационной зоны, обустройство пляжа

Проектом предусматривается организация рекреационных зон:

  - районе нового моста  -  на площади 3га (организация пляжа)

  - оз. Киргисак – зона летнего отдыха на площади 2га

- 3.7. Озеленение города Асино

Площадь зеленых насаждений общего пользования в г.Асино

| Объекты зеленых насаждений общего пользования | Площадь, га (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее | Расчетный срок |
| Городской парк* | 3,7 | 3,7 |
| Сквер по ул.имени Ленина | 0,3 | 0,3 |
| Мемориал | 0,1 | 0,1 |
| Зеленые насаждения Западного микрорайона | - | 10,0 |
| Прочие | 0,1 | 0,4 |
| Всего (округленно) | 4,2 | 16,0 |

*Реконструкция

В целом система зеленых насаждений общего пользования в городе будет представлять собой сеть достаточно крупных озелененных территорий, расположенных в основном в новых планировочных районах на западе и юго-западе. Эти зеленые насаждения будут базироваться преимущественно на сохраняемых участках городских лесов или преобразовываться путем осушения и благоустройства из переувлажненных  территорий природного ландшафта.

В составе зеленых насаждений общего пользования планируются замкнутые водоемы (пруды), служащие приемниками локальных осушительных системы прилегающей территории и благоустроенные с целью рекреационного использования (имеющие, в основном, эстетическое значение).

Основную рекреационную нагрузку для жителей существующей застройки будет по-прежнему нести Городской парк, который необходимо дополнительно благоустроить.

Проектом генерального плана на первую очередь предлагается организация зоны пляжного отдыха на оз.Киргисак, расположенном в северной части города западнее автодороги на с.Первомайское. Реализация данного предложения возможна после проведения комплекса мероприятий по оздоровлению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на озере и  его берегах.

- 3.8. Охрана окружающей среды

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в     Российской Федерации»  (ст.14), к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, следующие:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В рамках своих полномочий органы местного самоуправления должны контролировать состояние окружающей природной среды и выполнять мероприятия по его улучшению.

Охрана атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения  атмосферного воздуха стационарными источниками:

Для снижения общего объема выбросов в атмосферу требуется комплекс технических мероприятий по изменению структуры топливного баланса на объектах электроэнергетической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Проектом генерального плана предлагается «газовая стратегия» поэтапного перевода источников теплоснабжения городских объектов и жилого сектора на газовое топливо.

Всем производственным предприятиям необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон с расчетами выбросов загрязняющих веществ   и оценкой их рассеивания по прилегающей территории (тома нормативно допустимых выбросов (НДВ)). Это позволит нормировать выбросы ЗВ, откорректировать размеры санитарно-защитных зон этих предприятий, и, возможно, принять меры по выносу «грязных» предприятий за городскую черту.

Проектом генерального плана не предусматривается размещение на территории поселения промышленных предприятий I класса вредности.

Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта:

Строительство новых обходных и дублирующих автодорог для вывода транзитного транспорта за пределы города.

Реконструкция городских магистральных улиц, обеспечивающих вывод грузового движения из центра и селитебных территорий.

Улучшение качества дорожного покрытия.

Улучшение качества регулирования дорожного движения устройством развязок и установкой дополнительных семафоров.

Рациональная организация дорожного движения в границах городского поселения.

Охрана водных ресурсов

Поверхностные воды

В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом генерального плана предлагается ряд мероприятий.

Первоочередные мероприятия должны быть направлены на прекращение поступления неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф.  Для этой цели  предлагается:

1. Расширение и модернизация городских очистных сооружений в г.Асино с применением технологий биологической очистки.

2. Полное канализование территории города Асино с учетом расширения его территории,  дальнейшее развитие системы водоотведения  жилого фонда.

3. Организация и очистка поверхностного стока.  Дождевые и дренажные воды предлагается собирать дождевыми коллекторами. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях. Для этого планируется разместить на устьевых участках главных коллекторов очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) - блочно-модульные комплексы по очистке поверхностного стока закрытого типа. Водоприемником дождевых и талых вод является р.Чулым (подробнее см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

4. В целях охраны водоемов и водотоков от загрязнения необходимо обеспечить соблюдение ограничительного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ).

5. В целях организации зоны отдыха на оз.Киргисак необходима  разработка и реализация  проекта по оздоровлению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на озере и его берегах.

Подземные воды

Для предотвращения загрязнения подземных вод  требуется:

- организация зон санитарной охраны водозабора 1, 2 и 3 поясов,  обустройство необходимого количества резервных и наблюдательных скважин;

- обязательная герметизация оголовков каждой скважины;

- герметичность помещений павильонов насосных станций 1 подъема для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод;

- наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО);

- обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения;

- обеспечение отсутствия в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- выполнение ежемесячно бактериологических анализов воды источника, подаваемой потребителю и ежеквартально – химических;

- проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин.

Обращение с отходами

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть, главным образом, ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Количество отходов, образующихся в Асиновском городском поселении от постоянного населения, составит на расчетный срок – 11,6 тыс.тонн в год.

Расширение полигона ТБО (на расчетный срок) для г.Асино – полномочия муниципального района.

- Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО (полномочия поселения) проектом предлагаются следующие меры:

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение.

- Организация в поселении раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом.

- Стимулирование организации производств по сбору и переработке отдельных видов отходов в поселении.

- Организация и оборудование площадок в городе для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам.

- Организация сбора и вывоза ТБО с территории садоводческих и дачных образований.

- Приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем перевозимых отходов от 4 до 8 раз.

- Приобретение инсинератной установки и оборудования для обезвреживания медицинских отходов для Асиновской ЦРБ.

- Для утилизации биологических отходов предлагается организация скотомогильника (биотермической ямы) вблизи полигона ТБО.

- Организация сбора отходов в зонах пляжного отдыха (на оз.Киргисак, на р.Чулым) в летний период.

- Предложения по рациональной организации производственных зон и размещению объектов различных классов вредности

В целях обеспечения  необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности проектом предлагается:

- зонирование территории с организацией производственных зон, для которых необходимо разработать проекты единой СЗЗ. Такие производственные зоны образуются в южной части г.Асино (район ТРЗ), вдоль железной дороги (в районе размещения нефтесклада), в восточной части города в районе ЛПК (деревообрабатывающее производство), в юго-западной части города по ул.Сельская (южнее ул.имени Ленина),  коммунально-складские зоны в западной части города (ул.имени Ленина  - ул.им. Гончарова);

- ликвидация опасных объектов – открытый склад угля. На данной площадке предлагается размещение производственных объектов с размером СЗЗ не более 100 м;

- организация нового кладбища площадью до 10 га (выбор площадки  с соблюдением размера СЗЗ – 100 м восточнее существующего кладбища);

- недопущение размещения предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов в границах СЗЗ и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

- 4. параметры функциональных зон

  - Сведения о функциональных зонах

Зона  застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности

Зона выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 5 этажей, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам

Зона застройки  многоквартирными жилыми домами малой этажности

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными жилыми домами в 2-3 этажа, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Зона застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами

Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Зона жилой застройки, предусмотренной к расселению по мере амортизации

Зона предназначена для отселения, постепенного сноса жилого фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предприятий, в пределах прибрежных защитных полос рек, в зонах затопления паводком 1% обеспеченности и созданием комфортной и безопасной городской застройки. Допускается размещение объектов инженерной защиты и объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами, промышленных предприятий с экологически чистым производством, не требующим организации СЗЗ (за пределами водоохранных зон рек), иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Зона многофункциональной общественно-деловой застройки

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

Зона для учебно-опытных целей

Зона для размещения научно-производственных, научно-исследовательских, образовательных учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Градостроительные регламенты. Зона спортивных комплексов и сооружений

Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Зона городских лесов и лесопарков

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории.

Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары)

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, садов, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения

Зона  ландшафтных  территорий

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании городских территорий.  Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон

Зона производственных предприятий  II-III классов

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса вредности и ниже иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

Зона производственных предприятий   IV-V классов

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV - V класса вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости

Зона объектов автомобильного транспорта

Зона выделяется для размещения объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Зона объектов железнодорожного транспорта

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными нормативам.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона выделена для целей размещения предприятий осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в соответствии с требованиями к размещению действующих технических регламентов.

Зона садовых земельных участков

Зона выделена в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании сельскохозяйственных культур, а также отдыха.

Зона кладбищ

Зона предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений, осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Зона свалок, полигонов, отстойников и золоотвалов

Зона выделяется для размещения полигона ТБО; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Зона санитарно-защитного озеленения

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

Зона военных объектов

Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

  - Параметры функциональных зон, соответствие территориальным зонам

| Площадь: Существующая / Проект | Функциональная зона Генерального плана | Территориальная зона Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки |  | Площадь: Существующая / Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| га |  | Наименование | Индекс зоны | га |
|  | Жилые зоны |  |  |  |
| 51,20 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности | Ж-1 | 51,20 |
| 0 |  |  |  |  |
| 115,81 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Зона застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности | Ж-2 | 115,81 |
| 0 |  |  |  |  |
| 757,42 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Зона застройки одноэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами | Ж-3 | 921,56 |
| 164,13 |  |  |  |  |
| 228,68 | Иные зоны | Зона жилой застройки, предусмотренной к расселению по мере амортизации | Ж-4 | 228,68 |
| 0 |  |  |  |  |
|  | Общественно – деловые зоны |  |  |  |
| 47,85 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | О-1 | 49,99 |
| 2,14 |  |  |  |  |
| 649,67 | Зона специализированной общественной застройки | Зона для учебно-опытных целей | О-2 | 598,67 |
|  |  | Зона объектов образования | О-3 | 36,35 |
| 0 |  | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | О-4 | 9,4 |
|  |  | Зона спортивных комплексов и сооружений | О-5 | 5,25 |
|  | Рекреационные зоны |  |  |  |
| 2147,48 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Зона городских лесов и лесопарков | Р-1 | 2013,89 |
| 23,67 |  | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) | Р-2 | 157,26 |
| 115,83 | Зона отдыха | Спортивно-рекреационная зона | Р-3 | 115,83 |
| 0 |  |  |  |  |
| 116,66 | Лесопарковая зона | Зона ландшафтных территорий | Р-5 | 116,66 |
| 0 |  |  |  |  |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| 526,07 | Производственная зона | Зона производственных предприятий II-III классов | П-1 | 246,08 |
| 0 |  | Зона производственных предприятий IV-V классов | П-2 | 279,99 |
| 255,28 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона объектов автомобильного транспорта | Т-1 | 34,96 |
| 0 |  | Зона объектов железнодорожного транспорта | Т-2 | 220,32 |
| 59,69 | Зона инженерной инфраструктуры | Зона инженерной инфраструктуры | Т-3 | 59,69 |
| 0 |  |  |  |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 1357,49 | Зона сельскохозяйственных угодий | Зона сельскохозяйственных угодий | СХ-1 | 1357,49 |
| 0 |  |  |  |  |
| 113,13 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | Зона садовых земельных участков | СХ-2 | 113,13 |
| 0 |  |  |  |  |
|  | Зоны специального назначения |  |  |  |
| 30,57 | Зона кладбищ | Зона кладбищ | СН-1 | 30,57 |
| 0 |  |  |  |  |
| 0 | Зона складирования и захоронения отходов | Зона свалок, полигонов, отстойников и золоотвалов | СН-2 | 0 |
| 0 |  |  |  |  |
| 534,92 | Зона озелененных территорий специального назначения | Зона санитарно-защитного озеленения | З-1 | 534,92 |
| 0 |  |  |  |  |
|  | Зона режимных территорий |  |  |  |
| 32,22 | Зона режимных территорий | Зона военных объектов | ВР | 31,71 |
| 0 |  |  |  |  |

4.3 Параметры застройки функциональных зон

| Индекс зоны | Площадь земельного участка (га) |  | Минимальная ширина участка по уличному фронту (м) | Минимальный разрыв между строениями (м) | Максимальный коэффициент застройки (%) | Максимальная высота строений (м) | Максимальная плотность жилого фонда (тыс.м2/га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. | Макс. |  |  |  |  |  |
| Ж-1 | Н | Н | 1) Для новой застройки – 20м 2)Для существующей застройки - Н | 1) для домов без окон из жилых комнат – 6 м. 2)Для зданий без окон из жилых комнат – 6м. 0,5 от высоты наиболее высокого здания до фасадов соседнего здания с окнами. | 60 | 26 | 7500 |
| Ж-2 | 1) Для индивидуальных жилых домов -0,06 2)Для всех остальных объектов - Н | 1)Для индивидуальных жилых домов -0,10 2)Для всех остальных объектов - Н | 1) Для новой застройки – 20м 2)Для существующей застройки - Н | 1) для домов без окон из жилых комнат – 6 м. 2)Для зданий без окон из жилых комнат – 6м. 0,5 от высоты наиболее высокого здания до фасадов соседнего здания с окнами. | 1) для индивидуальных жилых домов – 50; 2) для всех остальных объектов – 60. | 16 | 5000 |
| Ж-3 | 1) Для индивидуальных жилых домов -0,06 2)Для всех остальных объектов - Н | 1)Для индивидуальных жилых домов -0,15 2)Для всех остальных объектов - Н | 1)Для вновь формируемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – 30м 2)Для жилых домов блокированной застройки – 20м 3)Для всех остальных объектов - Н | 1) для домов без окон из жилых комнат – 6 м. 2)Для зданий без окон из жилых комнат – 6м. 0,5 от высоты наиболее высокого здания до фасадов соседнего здания с окнами. | 1) для индивидуальных жилых домов – 50; 2) для всех остальных объектов – 60. | 1) для вспмогательных объектов (хозпостроек) на приусадебном участке – 7 м; 2) для всех остальных объектов – 11. | 2500 |
| Ж-4 | Н | Н | Н | 1) для домов без окон из жилых комнат – 6 м. 2)Для зданий без окон из жилых комнат – 6м. 0,5 от высоты наиболее высокого здания до фасадов соседнего здания с окнами. | 60 | 1) для вспомогательных объектов (хозпостроек) на приусадебном участке – 7 м; 2) для всех остальных объектов – 11. | 2500 |
| О-1 | Н | Н | 22 | Н | 60 | 26 | Н |
| О-2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| О-3 | Н | Н | Н | Н | 60 | 26 | Н |
| О-4 | - | Н | Н | Н | 60 | 26 | Н |
| О-5 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| Р-1 | Н | Н | Н | Н | Н | 32 | Н |
| Р-2 | Н | - | Н | Н | Н | 32 | Н |
| Р-3 | Н | Н | Н | Н | Н | 15 | Н |
| Р-5 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| П-1 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| П-2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| СХ-1 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| СХ-2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| Т-1 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| Т-2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| Т-3 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| И-1 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| СН-1 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| СН-2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| З-1 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| ВР | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |

Примечания к таблице:

1) Н - предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

2) В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Ширина в красных линиях:

- магистральных улиц непрерывного движения от 75 до 81 м;

- магистральных улиц общегородского значения от 30до 70 м;

- магистральных улиц районного значения от 25 до 30 м;

- жилых улиц от 14 до 28 м;

- односторонних улиц от 11 до 18 м.

- остальных улиц и проездов от 9 до 14 м.

- Минимальные отступы:

  - в зоне Ж-2,Ж-3:

- от индивидуальных жилых домов и других зданий до красных линий улиц не менее 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м.

- до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов не менее 3 м, от других построек (бани, гаража и др.) не менее 1м, от стволов высокорослых деревьев не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1м.

- расстояние между индивидуальными жилыми домами, расположенными на соседних участках не менее 6 метров;

- расстояние от вспомогательных (хозяйственных) построек: гаража, бани, летней кухни, теплицы, расположенных на приусадебном участке,  до жилых домов, расположенных на соседних участках -  не менее 6 м; от строений для содержания птицы и скота, выгулов, надворных уборных – 15 м;

- от индивидуальных жилых домов, других зданий и хозяйственных построек до красной  линии улиц и проездов в зоне сложившейся застройки не менее 3 м.

  - в остальных зонах от всех зданий до красных линий магистральных улиц всех типов не менее 5 м.

При преобразовании застроенных территорий допускается размещение встроено-пристроенных и пристроенных объектов, а также объектов общественного назначения по красным линиям, за исключением зоны Ж-3.

- Благоустройством предусматривается:

- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения, за исключением зоны Ж-3, в которой допускается устройство грунтовых дорог;

- организация парковочных мест для обслуживания общественных и промышленных зданий, строений;

- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м.

- разбивка цветников и газонов;

- размещение малых архитектурных форм, элементов городского оборудования (скамьи, урны для мусора, светильники, вазоны для цветов и т.д.).

- Озеленение земельных участков:

- В целях настоящей статьи к озелененным территориям на земельных участках относятся части участков, которые не застроены крупным строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом покрыты зелеными насаждениями (газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными растениями) и доступны для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке.

- Озелененная территория может быть оборудована:

  - площадками для отдыха взрослых и детей;

  - спортивными площадками;

  - площадками для выгула собак;

  - теннисными кортами;

  - другими подобными объектами.

- Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 кв. м.

- При застройке земельных участков, расположенных вне рекреационных зон и примыкающих к лесам, лесопаркам, городским и районным садам и паркам в пределах доступности не более 300 метров, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 30%.

- Общие требования к озеленению земельных участков, размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиН и иными действующими нормативными техническими документами.

- Общие требования в части размещения машиномест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков:

- Система организации хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков может предусматривать следующие виды хранения:

- хранение в капитальных гаражах - стоянках (наземных, подземных, встроенных и пристроенных);

- хранение в гаражах - стоянках из сборно-разборных конструкций (объект движимого имущества);

- временное хранение на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках.

- Площади машиномест для хранения индивидуального автотранспорта на открытых автостоянках определяются из расчета 25 кв. м (с учетом проездов), при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 18,0 кв. м на автомобиль.

- Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков следует принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Общие требования в части размещения погрузочно-разгрузочных площадок на территории земельных участков:

- К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории участков, предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных на территории земельного участка.

- Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м на одно место.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 500 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 5 тыс. кв. м общей площади объектов.

- Требования по минимальному количеству мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков, указанные в части 6 абзац 3 настоящей статьи, относятся к вновь строящимся объектам следующих видов разрешенного использования: объекты торговли, объекты общественного питания, промышленные объекты, складские объекты, предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

- При строительстве новых и реконструкции существующих многоквартирных жилых домов балконы и лоджии подлежат обязательному остеклению.

- Установка наружного оборудования на фасадах зданий, содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений осуществляются в соответствии с Правилами содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в МО «Асиновское городское поселение». Установка кондиционеров на главном фасаде возможна только для общественных и административных зданий.

- Общие параметры и иные показатели в зоне Ж-4:

- Постепенный снос жилья – в соответствии с проектами организации СЗЗ предприятий.

- Повышенный уровень озеленения.

- Изменение функции прибрежных территорий в связи с несоответствием режиму прибрежной защитной полосы.

- Постепенный снос жилого фонда в пределах зоны затопления паводком 1% обеспеченности, отселение;

- Строгое соблюдение санитарно-экологических требований по использованию территорий водоохранных зон, исключающих загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).

- Предусматривать парковочные места для инвалидов на стоянках легкового автотранспорта;

- Садовые (дачные) земельные участки, земельные участки, предоставленные под индивидуальное жилищное строительство, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5м. Допускается по согласованию с администрацией МО «Асиновское городское поселение» устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

- При устройстве пасек на территории садового (дачного) земельного участка необходимо обустройство ограждения. Пасека должна иметь глухое ограждение высотой 2 м, и располагаться не ближе чем в 2 м от границ земельного участка.

- При ведении животноводства на земельных участках в зонах Ж-1,Ж-2,Ж-3 и Ж-4 допустимое максимальное количество голов крупного домашнего скота – не более 4 голов единовременно.

- При проведении вертикальной планировки земельного садового (дачного) земельные участки, земельные участки, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство в администрацию МО «Асиновское городское поселение» должна быть предоставлена для согласования схема вертикальной планировка участка, где необходимо указать: высоту подсыпки грунта, дренажа и направление отвода с участка дождевых вод. Не допускается выполнение подсыпок грунта, направляющее дождевые воды на соседние участки"

- Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные решения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с уполномоченными органами архитектуры и градостроительства.

Распоряжение ДЗТО от 07.07.2011 № 276 «Об организации на территории Томской области межмуниципальных медицинских центров».

Вместимость объекта обслуживания должна уточняться на стадии проектирования в зависимости от прогноза демографической ситуации и спросе на услуги.

СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест.